## Slide 1
Chart: 
| місця питних водозаборів | транскордонні | антропогенні
Виконані в Січні | 3 | 3 | 22
Перевищення вмісту НЕ ЗАФІКСОВАНО.
ВИЯВЛЕНО вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
поліароматичні вуглеводні (антрацен, флуорантен);
галогеновані вуглеводні (трихлорметан);
важкі метали (кадмій, нікель);
специфічні метали (мідь, цинк, миш’як, марганець, залізо);
спецефічні пестициди (метолахлор, тербутилазин, триклозан).
Органічні показники
БСК5 (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,3 мгО2/дм3;
максимальне значення – 2,5 мгО2/дм3;
ХСК (норма – 15 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,8 мгО2/дм3;
максимальне значення – 14,0 мгО2/дм3.
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) – в межах 0,041 мг/дм3 – 0,61 мг/дм3;
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах <0,015 мг/дм3 - 0,138 мг/дм3;
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах 1,9 мг/дм3 – 4,06 мг/дм3;
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах 0,043 мг/дм3 - 0,19 мг/дм3;
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах 148 мг/дм3 - 399 мг/дм3.
ВІДІБРАНО ПРОБ У ТРАВНІ НА ТЕРИТОРІЇ СУББАСЕЙНУ РІЧКИ ПРУТ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ТА ТРАНСКОРДОННИХ ПУНКТАХ МОНІТОРИНГУ
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

## Slide 2
Chart: 
| місця питних водозаборів | транскордонні | антропогенні
Виконані в Січні | 1 | 1 | 3
Перевищення вмісту НЕ ЗАФІКСОВАНО.
ВИЯВЛЕНО вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
пестициди (хлорпірифос, симазин, тербутрин);
специфічні метали (цинк, марганець, залізо);
спецефічні пестициди (ацетохлор, метолахлор, тербутилазин, триклозан).
Органічні показники
БСК5 (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,6 мгО2/дм3;
максимальне значення – 1,9 мгО2/дм3;
ХСК (норма – 15 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 2,2 мгО2/дм3;
максимальне значення – 10,0 мгО2/дм3.
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) – в межах 0,054 мг/дм3 – 0,102 мг/дм3;
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах 0,028 мг/дм3 – 0,073 мг/дм3;
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах 1,38 мг/дм3 – 3,81 мг/дм3;
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах 0,029 мг/дм3 - 0,033 мг/дм3;
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах 274 мг/дм3 - 315 мг/дм3.
ВІДІБРАНО ПРОБ У ТРАВНІ НА
ТЕРИТОРІЇ СУББАСЕЙНУ РІЧКИ СІРЕТ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ТА ТРАНСКОРДОННИХ ПУНКТАХ МОНІТОРИНГУ
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ